|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспределительной сети | Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Все сети газораспределения | Независимо от точки входа в газораспределительную сеть | Независимо от точки выхода из газораспределительной сети | 1. Запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия);  2. Выдача технических условий;  3. Заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом присоединении);  4. Заключение договора о подключении и выдача дополненных технических условий.  5. Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении; | 1. Заявитель направляет Исполнителю запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение), содержащий:  а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);  б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);  в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.  2. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:  а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок);  б) ситуационный план;  (пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);  г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);  д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;  (пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;  (пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;  (пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения. 3. Исполнитель подготавливает технические условия. Технические условия должны содержать в том числе следующую информацию: а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);  б)сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;  в) срок действия технических условий. 4. Заявитель направляет исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении), содержащую следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты);  б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;  в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);  г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям);  д) планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям);  е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия).  К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, ранее получившим технические условия, прилагаются следующие документы:  а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок);  б) ситуационный план;  (пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров), максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам (если их несколько) подключения (технологического присоединения) с обоснованием необходимости нескольких точек подключения (технологического присоединения).;  г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);  д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;  (пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;  (пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;  (пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения. 5. Заключается договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения и подготавливаются дополненные технические условия. Договор о подключении должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, исполнитель включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспределения;  (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  б) срок осуществления мероприятий по подключению;  в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;  г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;  д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;  е) стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту);  ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;  з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в [пункте 37](#Par145) настоящих Правил;  и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки;  к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;  л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения, за исключением случаев, указанных в [подпункте "м"](#Par275) настоящего пункта;  (пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  м) обязанность заявителя при необходимости подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на территории земельного участка, находящегося в собственности третьих лиц, представить исполнителю документ, подтверждающий согласие третьих лиц на использование земельного участка на период строительства объектов сетей газораспределения;  (пп. "м" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.  (пп. "н" введен Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)  6. Дополненные технические условия должны содержать в том числе следующую информацию: а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);  б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;  в) о диаметре и материале труб;  г) об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета газа;  д) о других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.  7. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, указанного в [пункте 112](#Par351) настоящих Правил. | 1. Выполнение предпроектных и проектных работ.  2. Выполнение строительно-монтажных работ, ведение технического надзора.  3. Выполнение работ по технологическому присоединению объекта. | 1. Исполнитель разрабатывает проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки  (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации;  2. Исполнитель направляет заявителю в течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости создания сети газораспределения);  3. Исполнитель осуществляет действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;  4.Исполнитель проверяет выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа  исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно приложению N 2  (далее - акт о готовности сетей), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора;  5.Исполнитель осуществляет действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей;  6. Исполнитель направляет заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее  10 дней со дня получения запроса заявителя в письменной  форме;  7.Исполнитель согласовывает в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;  8. Исполнитель направляет в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей  стороны акт о подключении (технологическом присоединении)  по форме согласно приложению N 3 (далее - акт о подключении), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.  9. После проведения всех мероприятий по подключению (технологическому присоединению) Стороны составляют Акты о подключении (технологическом присоединении), разграничения имущественной принадлежности, эксплуатационной ответственности. 10. Исполнитель осуществляет фактическое подключение объекта капитального строительства в сети газораспределения и проводит пуск газа. | 1. Разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении. 2. Выполнение строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем Заявителю земельном участке. 3. Обеспечение доступа Исполнителю к объекту капитального строительства для проверки выполнения Заявителем Технических условий в согласованные с Исполнителем сроки. | 1. Заявитель осуществляет мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельногоучастка;  2. Заявитель разрабатывает на основании  технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);  3. Заявитель представляет исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя  сведения об инженерном оборудовании,  о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);  4. Заявитель в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущихизменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направляет исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного  максимального часового расхода газа не  может превышать величину, указанную в  технических условиях);  5. Заявитель обеспечивает создание сети газопотребления на принадлежащемзаявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологическогоприсоединения) до газоиспользующего оборудования;  6. Заявитель представляет исполнителю  документ о согласовании собственником земельного участка строительства объектов сетей инженерно-технического обеспечения для подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на земельном участке,  находящемся в собственности третьих лиц;  7. Заявитель уведомляет исполнителя о выполнении технических условий после выполнения  мероприятий по технологическому присоединению  в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;  8. Заявитель обеспечивает исполнителю  доступ к объектам капитальногостроительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки,  но не позднее 21 дня до дня подключения;  9. Заявитель вносит плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором;  10. Заявитель подписывает акт о готовности  сетей в день его составления исполнителем. |